## расшиф. 2013
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [5 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [5 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [5 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
| актов о непредоставлении коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества за 2013 год | [5 empty] | актов о непредоставлении коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества за 2013 год | [5 empty] | актов о непредоставлении коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества за 2013 год |  |  |  |  | актов о непредоставлении коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества за 2013 год | [5 empty] | изменение размеров платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а так же при перерывах в предоставлении коммунальных услуг для проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов за 2012 год
№ п/п | Вид услуги и № акта | адрес | часы | виновная сторона | сумма снятия качества по отчету | № п/п | Вид услуги и № акта | адрес | часы | виновная сторона | сумма снятия качества по отчету | № п/п | Вид услуги и № акта | адрес | часы | виновная сторона | сумма снятия качества по отчету | № п/п | Вид услуги и № акта | адрес | часы | виновная сторона | сумма снятия качества по отчету | Наименование коммунальной услуги | Количество случаев | Сумма снятия качества по отчету, руб.
| теплоснабжение | [5 empty] | холодное водоснабжение | [5 empty] | горячее водоснабжение | [5 empty] | водоотведение и очистка сточных вод |  |  |  |  | теплоснабжение | 16 | 27700.48
1 | № 1-т от 27.12.2012 | нарушен режим предоставления теплоснабжения ул.Октябрьская д.2 кв.2 с 16.12..2012 по 27.12.2012 года | 264 | ОАО Ресурс |  | 1 | № 1-в от 25.01.2013 | отключено (заглушено) водоснабжение в жилом помещении по адресу ул.Луначарского д.8, кв.5 с 14.02.2013 |  | ОАО Ресурс |  | 1 | 1-гв от 08.02.2013 | Отсутствовало горячее водоснабжение в жилылом доме по адресу: Гаврилов - Ямский р-н, с/п Сосновый бор, д.1 04.02.13 (отключено электроснабжение в котельной) | 238 | ГУП СП Сосновый бор |  | 1 | 1-во от 24.04.2013 | Чапаева, д.6а | 2640 | ОАО Ресурс |  | холодное водоснабжение | 4 | 738.92
2 | № 2-т от 25.12.2012 | Снижено качество предоставления теплоснабжения ул.Коммунистическая д.3, кв. 1,2,4,6,7,8 с 17.12.2012.по 25.12.2012 | 206 | ОАО Ресурс |  | 2 | № 2-в от 18.01.2013 | отключено водоснабжение в жилом доме ул.Победы д.62, кв.1,2 с 17.12.2012 по 18.01.2013 (замерз водопровод) | 68 | ОАО Ресурс |  | 2 | 2-гв от 13.06.2013 | Снижено качество горячего водоснабжения с 13.05. по 15.05.2013, 17.05., 18.05., 20.05..21.05., 23.05.2013 года | 192 | ОАО Ресурс |  | 2 | 2-во от 30.08.2013 | Чапаева, д.6а |  | ОАО Ресурс |  | горячее водоснабжение | 1 | 1875.85
3 | № 3-т от 25.12.2012 | Снижено качество предоставления теплоснабжения ул.Спортивная д.13 кв. 25 с 17.12.2012.по 25.12.2012 | 206 | ОАО Ресурс |  | 3 | № 3-в от 15.01.2013 | отключено водоснабжение в жилом доме ул.Р.Люксембург д.2 с 21.12.2012 с 9.00 по 27.12.2012 года до 16.00 | 151 | ОАО Ресурс |  | 3 | 3-гв | Снижено качество горячего водоснабжения с 19.11.2012 года по 17.05.2013 года, Сосновый бор, д.1, кв.7 | 4296 | ГУП СП Сосновый бор | [7 empty] | Всего | 21 | 30315.25
4 | № 4-т от 21.12.2011 | Снижено качество предоставления теплоснабжения ул.Чапаева д.25 с 17.12.2012.по 25.12.2012 | 206 | ОАО Ресурс |  | 4 | № 4-в от 08.02.2013 | отключено водоснабжение в жилом доме ул.Спортивная д.8 с 31.01.2013 с 16.00 по 05.02.2013 года до 15.00 | 118 | ОАО Ресурс |  | 4 | 4-гв от 11.06.2013 | Снижено качество горячего водоснабжения с 25.04.2013 года по 25.05.2013 года, ул. Сосновая, д.5, кв.21 | 744 | ОАО Ресурс
5 | № 5-т от 25.12.2012 | Снижено качество предоставления теплоснабжения ул.Кирова д.10, кв. 136 с 01.12.2012.по 25.12.2012 | 600 | ОАО Ресурс |  | 5 | №5-в от 29.03.2013 | отключено водоснабжение в жилых домах ул.Советская д.31 и Патова, д.10 с 19.03.2013 с 16.00 по 27.03.2013 года до 12.00 | 199 | ОАО Ресурс |  | 5 | 5-гв от 08.07.2013 | Снижено качество горячего водоснабжения с 25.05.2013 года по 23.06.2013 года, ул. Сосновая, д.5 | 528 | ОАО Ресурс
6 | №6-т от 08.02.2013 | В связи с отключением электроснабжения было отключено теплоснабжение | 26 | с/п Сосновый бор |  | 6 | №6-в от 29.03.2013 | отключено водоснабжение в жилых домах ул.З.Зубрицкой д.29,30,31,33 с 26.03.2013 с 1.00 по 28.03.2013 года до 11.00 | 58 | ОАО Ресурс |  | 6 | 6-гв от 22.07.2013 | Отключено горячее водоснабжение с 14.07.2013 с 12.00 по 20.07.2013 | 132 | ОАО Ресурс
7 | 7-т от 27.11.2013 | Пуск отопления был произведен 04.10.2013 года | 205 | ООО "Жилсервис" |  | 7 | №7-в от 15.04.2013 | Нарушен режим предоставления водоснабжения, снижено качество водоснабжения, в жилом помещении по адресу:ул.Северная, д.34, кв.2 |  | ОАО Ресурс |  | 7 | 7-гв от 03.09.2013 | Снижено качество горячего водоснабжения с 23.07.2013 года по 22.08.2013 года, ул. Сосновая, д.5 | 336 | ОАО Ресурс
8 | 8-т от 16.12.13 | Отключено теплоснажнение | 32 | с/п Сосновый бор |  | 8 | №8-в от 13.06.2013 | отключено водоснабжение в жилом доме ул.Победы, д.62 с 24.12.2012 по 29.05.2013 года | 3744 | Замерз наружный водопровод
[6 empty] | 9 | №9-в от 13.06.2013 | в связи с заменой наружного водопровода, было отключено водоснабжение с 10.11.13 по 12.12.13 | 774 | Ремонтные работы на наружном водопроводе
| 8 |  |  |  | 0 |  | 9 |  |  |  | 0 |  | 7 |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 597.35
8(48534) 2 48 91
Праздникова Людмила Александровна

## Свод 2013
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
изменение размеров платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а так же при перерывах в предоставлении коммунальных услуг для проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов, а также за содержание многоквартирных домов за 2013 год
Наименование жилищно-коммунальной услуги | Количество случаев | Сумма по отчету, руб.
теплоснабжение | 8 | 15180.93
холодное водоснабжение | 9 | 16859.14
горячее водоснабжение | 7 | 2382.25
водоотведение и очистка сточных вод | 2 | 1411.35
уборка придомовой территории | 1 | 1033.59
Всего | 26 | 36867.26